| pč | název | popis | celkem ks | cena 1 ks (vč. DPH) | cena 1 ks (bez DPH) | % DPH | celková cena vč. DPH | celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přenosný digitální dvoukanálový osciloskop | Šířka pásma: 25 MHz Nástupní hrana: < 14 ns Samplovací kmitočet: 250 MS/s Citlivost: 2mV ~ 5 V/div Délka záznamu: 1024k (max.) Charakteristika kanálu: 500 MS/s (reálný čas), 25 GS/s (ekvivalentní) Scan Time Base: 20 ns ~ 50 s/div Spouštění: Edge, Pulse, Video and Alternate Připojení a paměť: USB Device, RS232C (standardní), LAN (volitelné) Časový průběh: Add, Subtract, Divide, Reverse and FFT Displej: LCD 320 x 240, barevný Napájení: 100-240 VAC RMS, 45 Hz - 440 Hz, CAT II LCD size: úhlopříčka 145 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Přenosný digitální dvoukanálový osciloskop | Šířka pásma: 25 MHz Nástupní hrana: < 14 ns Samplovací kmitočet: 250 MS/s Citlivost: 2mV ~ 5 V/div Délka záznamu: 1024k (max.) Charakteristika kanálu: 500 MS/s (reálný čas), 25 GS/s (ekvivalentní) Scan Time Base: 20 ns ~ 50 s/div Spouštění: Edge, Pulse, Video and Alternate Připojení a paměť: USB Device, RS232C (standardní), LAN (volitelné) Časový průběh: Add, Subtract, Divide, Reverse and FFT Displej: LCD 320 x 240, barevný Napájení: 100-240 VAC RMS, 45 Hz - 440 Hz, CAT II LCD size: úhlopříčka 145 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Generátor funkcí (sinus, trojúhelník, obdélník) + čítač | Generátor sinusových, pravoúhlých a trojúhelníkových signálů. Možnost nastavit pravoúhlý signál s CMOS-TTL nebo variabilní amplitudou. Šířka impulsu - průběžně nastavitelná Frekvenční rozsah 0,02 Hz - 2 MHz Měření frekvence 2 - 10 MHz Kalibrovatelné podle ISO/DKD Činitel harmonického zkreslení sinus < 1 % Frekvenční rozsah obdélník 0.02 Hz - 2 MHz Frekvenční rozsah trojúhelník 0.02 Hz - 2 MHz Frekvenční rozsah sinus 0.02 Hz - 2 MHz Funkce kmitočtu lineární 1 : 100 Amplituda do 20 Vpp Impedance generátoru: 50 Ω Napájení 220 - 240 V/AC Typ kanálu 1 Offset 5 V Externí měření frekvence 2 Hz - 10 MHz VCF 0 - 10 V Zobrazení šestimístné LED displej zelené | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Lupa s osvětlením | Lupa s osvětlením, průměr 120mm, 8 dioptrií, zvětšení 3x, zářivka 22W | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Nepájivé propojovací pole | Nepájivé propojovací pole, 2390 bodů, 230x175mm Zdířky pro přívod napájení | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Digitální RLC měřič | Digitální RLC měřič, 4 a ½ místný LCD displej Přepínatelná frekvence (120 Hz/ 1 kHz) Integrované rozhraní RS 232 Komplexní měření cívek, kondenzátorů a rezistorů Vysoká základní přesnost 0,5% Multifunkční displej Rozsah měření kapacity 0,1 pF až 10 mF Rozsah měření indukčnosti 0.1 µH - 10000 H Rozsah měření odporu 1 mOhm až 10 MΩ Napájení: baterie 9 V Propojovací kabely, software | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Generátor funkcí (sinus, trojúhelník, obdélník) + čítač | Generátor sinusových, pravoúhlých a trojúhelníkových signálů. Možnost nastavit pravoúhlý signál s CMOS-TTL nebo variabilní amplitudou. Šířka impulsu - průběžně nastavitelná Frekvenční rozsah 0,02 Hz - 2 MHz Měření frekvence 2 - 10 MHz Kalibrovatelné podle ISO/DKD Činitel harmonického zkreslení sinus < 1 % Frekvenční rozsah obdélník 0.02 Hz - 2 MHz Frekvenční rozsah trojúhelník 0.02 Hz - 2 MHz Frekvenční rozsah sinus 0.02 Hz - 2 MHz Funkce kmitočtu Lineární 1 : 100 Amplituda do 20 Vpp Impedance generátoru: 50 Ω Napájení 220 - 240 V/AC Typ kanálu 1 Offset 5 V Externí měření frekvence 2 Hz - 10 MHz VCF 0 - 10 V | 4 |  |  |  |  |  |
| 8. | Infračervený teploměr | Infračervený bezkontaktní digitální teploměr rozsah teplot: -30° až +260°C optika 8 : 1 laserový zaměřovač odolná pogumovaná rukojeť rozlišení 0,1 °C přesnost ±2 °C nebo 2 % z naměřené hodnoty stupeň emisivity 0,95 doba odezvy 1s napájení 9 V | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Digitální luxmetr | Digitální luxmetr rozsah: 0,1 – 40 000 lx 3 ½ místný displej LCD automatické nastavení nuly a kalibrace napájení 9V baterie | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Generátor funkcí (sinus, trojúhelník, obdélník) + čítač | Generátor sinusových, pravoúhlých a trojúhelníkových signálů. Možnost nastavit pravoúhlý signál s CMOS-TTL nebo variabilní amplitudou. Šířka impulsu - průběžně nastavitelná Frekvenční rozsah 0,02 Hz - 2 MHz Měření frekvence 2 - 10 MHz Kalibrovatelné podle ISO/DKD Činitel harmonického zkreslení sinus < 1 % Frekvenční rozsah obdélník 0.02 Hz - 2 MHz Frekvenční rozsah trojúhelník 0.02 Hz - 2 MHz Frekvenční rozsah sinus 0.02 Hz - 2 MHz Funkce kmitočtu lineární 1 : 100 Amplituda do 20 Vpp Impedance generátoru: 50 Ω Napájení 220 - 240 V/AC Typ kanálu 1 Offset 5 V Externí měření frekvence 2 Hz - 10 MHz VCF 0 - 10 V | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Korekční jednokanálový předzesilovač | Stavebnice jednokanálového předzesilovače s operačním předzesilovačem oddělená regulace zabarvení v pásmech výšky-hloubky možnost změny zesílení formou úpravy zisku nebo typu použitého operačního zesilovače | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. | Stereo zesilovač 2x10W s integrovaným obvodem | HiFi stereo zesilovač 2x10W Napájení: 8-28V Ochrana proti zkratu na výstupních svorkách a tepelnému přetížení. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Panelové LCD měřidlo | Panelový LCD měřicí modul Základní rozsah 200 mV Výška číslic 13 mm Displej 3 ½ místný Napájení: 9 V / 1 mA Přesnost: ±0,5% Automatická indikace polarity | 20 |  |  |  |  |  |
| 14. | Digitální multimetr | DC napětí do 1000V AC napětí do 750V DC a AC proudy do 20A odpory do 40 MΩ kapacity do 200 uF kmitočet do 4MHz teplota, h21E tranzistorů testování logické úrovně vnitřní generátor obdélníkového napětí příslušenství: termočlánek, propojovací kabel USB, instalační SW napájení baterie 9V 3¾ LCD displej | 10 |  |  |  |  |  |
| 15. | Držák pro manipulaci s deskami plošných spojů | Pevné uchopení desky plošného spoje možnost připevnění držáku k desce pracovního stolu možnost nastavení pracovní výšky možnost natáčení a naklápění desky | 10 |  |  |  |  |  |
| 16. | Stavebnice korekčního předzesilovače | Korekční předzesilovač i integrovaným obvodem použití v zařízeních Hi-Fi plynulá regulace hlasitosti, hloubek, výšek, stereováhy fyziologická regulace hloubek a výšek při nízké hlasitosti napájecí napětí: 9 – 16 V | 10 |  |  |  |  |  |
| 17. | Odporová dekáda | Odporová dekáda pro laboratorní měření Rozsah odporu: 1 Ω – 1,111 MΩ Přesnost 1 % Max. připojovací napětí 35 V Odolná dekáda z plastu ABS Připojovací zdířky pro banánek 4 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 18. | Horkovzdušná pájecí stanice | Horkovzdušná multifunkční pájecí stanice kombinace odsávačky, mikropáječky a horkovzdušného pera jednotlivé části jsou nezávislé, je možné současné používání | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Digitální měřidlo SMD součástek | Automatické měření odporů, kondenzátorů, diod Měřicí pinzeta k měření rezistorů, kondenzátorů, diod a kontinuity obvodu – funkce AUTO-SCAN Možnost měření bez vypájení součástky Rozsahy odpor: 600/6k/60k/600k/6M/60M, režim AUTO-SCAN 600 – 6MΩ kapacita:6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF, režim AUTO-SCAN 6nF – 600μF měření diod: propustný proud 1 mA, závěrné napětí 2,8V měření spojitosti obvodů: akustický signál při odporu menším než 30 Ω možnost testu LED pinzetou automatické vypnutí do 10 min výška displeje 13 mm Napájení: baterie | 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | Osciloskopická sonda | Osciloskopická sonda 1:1 / 1 / 10, kmitočet 200 MHz 1 MΩ / 10 MΩ Vysokoohmová pasivní sonda pro osciloskopy se vstupní impedancí 1MΩ, vstupní kapacita 85 – 115 pF, dělicí poměr 1:1 (kmitočtový rozsah DC÷6MHz, vstupní odpor 1MOhm, vstupní kapacita 85÷115pF) nebo 10:1 (kmitočtový rozsah DC÷200MHz, vstupní odpor 10MOhm, vstupní kapacita 18.5÷22.5pF). Nejvyšší přípustné vstupní napětí 600V. | 10 |  |  |  |  |  |
| 21. | Měřicí šňůry | Sada dvou měřicích šňůr (červená a černá) zakončených na jednom konci úhlovým banánkem o průměru 4mm s ochranným návlekem a na druhém konci měřicí sondou (L=130mm). Ochranný návlek má délku 16mm a průměr 7,5mm. Maximální napětí: 30VAC/60VDC. Délka měřicí šňůry: 70cm. Průměr měřicí šňůry: 3,3mm. | 20 |  |  |  |  |  |
| 22. | Náhradní pájecí pero | Náhradní pájecí pero k pájecím stanicím 24V, 48W kompatibilní s pájecími stanicemi používanými v SOUE Plzeň | 10 |  |  |  |  |  |
| 23. | Přechodka BNC – zdířka | Přechodka konektoru BNC (male) – zdířky signál / zem – pro banánky průměr 4 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 24. | Detektor kovů a elektrických vedení | Multifunkční detektor kovů, el. napětí, dřeva, cihel Indikace elektrického vedení bez napětí Indikace akustická a LCD Permanentní varování Hloubka hledání 10 cm Scan režim AC-Scan/Stud-Scan/Metal-Scan Napájení: 9 V Rozsah měření: Stud-Scan do 3 cm (dřevo, kov), Metal-Scan od 5 do 10 cm (měď, železo) AC-Scan do 4 cm | 2 |  |  |  |  |  |
| 25. | Analogové panelové měřidlo | Analogové panelové měřidlo Základní rozsah 100 µA Rozměry: 80 x 65 mm Přesnost: 2,5 % | 20 |  |  |  |  |  |
| 26. | Bezolovnatá trubičková pájka | Bezolovnatá trubičková pájka průměr 1,0mm, Sn99% Cu1%, cívka 500g | 4 |  |  |  |  |  |
| 27. | Klešťový multimetr | 4 LCD displej True RMS Měří U, I, R, C, f Digitální klešťový multimetr 2v1 klešťový ampérmetr + digitální multimetr Napětí do 1000V DC/AC Proud do 2000A DC/AC Odpor do 40 MOhm Kapacita do 50 uF Frekvence do 100 kHz Diody a spojitost obvodu Funkce DATA HOLD umožňuje uchování hodnot na displeji Napájení: 9V baterie | 3 |  |  |  |  |  |
| 28. | RLC dekáda | RLC dekáda R dekáda: krok 1 Ω, rozsah 1 Ω – 999,999 kΩ C dekáda: krok 10 pF, rozsah 10 pF – 999,99 nF L dekáda: krok 1µH, rozsah 1 µH – 99,999 mH Max napětí ± 30V DC / 50V AC Max. proud 100 mA DC / AC Jednotlivé dekády jsou galvanicky odděleny | 2 |  |  |  |  |  |
| 29. | Laboratorní zdroj | Napětí: 0 – 30 V Proud: 0 – 4 A Pevné napětí 5V, proud 3A Plynulá regulace napětí 0 – 30 V s možností omezení proudu 0 – 4 A akustická a optická signalizace proudového přetížení jemná regulace výstupního napětí, ochrana proti špičkám při zapnutí, proti přetížení a přehřátí Automatické spouštění chlazení ventilátorem. Zvlnění výstupního napětí do 2 mV. 2x LED displej – měření U, I. | 3 |  |  |  |  |  |
| 30. | Pájecí stanice | Profesionální pájecí stanice 230V / 48 W Regulace teploty 160 – 480 °C Plynulá regulace provozní teploty v uvedeném rozsahu a indikace nastavené a skutečné teploty na LED displeji Integrovaný stojánek pro bezpečné uložení pájecího pera a čistící houby. | 10 |  |  |  |  |  |
| 31. | Tester izolačního odporu | Testovací napětí až 5000V USB rozhraní pro připojení k PC 4 funkce: průběžné měření, časové měření, polarizační index, porovnávací funkce DC a AC napětí datalogging 18, analogový bargraf, podsvětlený displej v kufříku Odpor: 0.5 MΩ ~ 1000 GΩ, přesnost: +/- 3% Testovací napětí: 500V/1000 V/2500V/5000V, odchylka: 0 ~ 20% DC napětí: 600V, přesnost: +/- 2% AC napětí: 600V, přesnost: +/- 2% Automatické nastavování rozsahu Zkratový proud <1.8mA Data Logging: 18hodnot, sleep mód, polarizační index Dielektrická absorpce Časovač: do 15 minut Porovnávací funkce Indikátor stavu baterie, bílé podsvětlení displeje Indikátor překročení a zvýšení napětí Displej 9999 (123 x 58mm) Analogový bargraf Napájení: 1.5V baterie USB pro připojení k PC | 2 |  |  |  |  |  |
| 32. | Digitální měřič vlhkosti | Digitální měřič vlhkosti dřeva a stavebních materiálů Nastavitelná funkce min./max. s akustickým alarmem Měření povrchové vlhkosti materiálu Funkce Hold Rozlišení: 0,1 digitů Hloubka měření: 20 až 40 mm Druh měření: neinvazivní Rozsah měření vlhkosti staveb 0 až 100 digitů Rozsah měření vlhkosti dřeva 0 až 100 digitů Přesnost měření vlhkosti dřeva 0,1 digit Napájení: 3 x baterie AAA Odolné provedení s pogumováním Zobrazení indexu vlhkosti | 2 |  |  |  |  |  |
| 33. | Klešťový wattmetr | Rozevření čelistí 30mm Indikace vybité baterie a překročení rozsahu Četnost odečtu 2x/1s Vstupní impedance 7,8 MΩ Maximální zobrazená hodnota 4000 Měření TrueRMS Proud AC/DC 1000A +-2/+-1,8% Napětí AC/DC 600V +-2,5/+-2% Odpor: 40MOhm +-3,5% Frekvence 100kHz +-1,2% AC výkon 240kW (0..600V, 0..400A) +-2,5% Napájení: 9V baterie Provozní podmínky: -10..50°C 90%(0°C do 30°C); 75%(30°C do 40°C); 45%(40°C to 50°C) RH | 2 |  |  |  |  |  |
| 34. | Oddělovací transformátor | Oddělovací transformátor pro oddělení síťového napětí od připojeného zařízení s maximálním odběrem proudu 2,1 A Výstup zdroje je chráněn tavnou pojistkou Zapnutí zdroje je indikováno podsvětleným vypínačem. Výstup je proveden panelovou zásuvkou 230 V | 5 |  |  |  |  |  |
| 35. | Krokosvorka červená | Krokosvorka násuvná červená Průměr zdířky 4 mm Napětí AC/DC = 25/60 V Proud = 5 A Délka = 50 mm | 25 |  |  |  |  |  |
| 36. | Krokosvorka modrá | Krokosvorka násuvná modrá Průměr zdířky 4 mm Napětí AC/DC = 25/60 V Proud = 5 A Délka = 50 mm | 25 |  |  |  |  |  |
| 37. | Krokosvorka černá | Krokosvorka násuvná černá Průměr zdířky 4 mm Napětí AC/DC = 25/60 V Proud = 5 A Délka = 50 mm | 25 |  |  |  |  |  |
| 38. | Krokosvorka bílá | Krokosvorka násuvná bílá Průměr zdířky 4 mm Napětí AC/DC = 25/60 V Proud = 5 A Délka = 50 mm | 25 |  |  |  |  |  |
| 39. | Propojovací kabel BNC | Kabel propojovací BNC (M) - BNC (M) Délka 1 m Koaxiální kabel (50 Ω) | 10 |  |  |  |  |  |
| 40. | Digitální měřič zemního odporu | Velký dvojitý LCD Automatické nastavení nuly Indikace překročení rozsahu Indikace nízkého stavu baterie Automatické vypínání Rozsah měření zemnícího odporu: 20, 200, 2000 Ω Rozsah multimeru: 200 kΩ, 750 V AC, 1000 V DC Vzorkování: 2,5x/1s Hmotnost: 700g Napájení: baterie – 6x 1,5 V AA Provozní parametry: 0 až 40°C <80% RH Příslušenství: 4 sady měřících nástrojů, 4 ks kovových hrotů, transportní pouzdro | 1 |  |  |  |  |  |