| PŘÍLOHA č. 2 PŘEHLED DÍLČÍCH PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – DÍLČÍ PLNĚNÍ B ZAKÁZKOVÝ SW A HW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POŘ.Č. | NÁZEV POLOŽKY | POČ. KUSŮ | ZÁKLADNÍ POPIS ZAKÁZKOVÉHO SW NEBO HW | MAX. CENA |
| 1. | - Výukový software | 1 | Interpretace stanovení hormonů v gynekologii, kompatibilní s laboratorním informačním systémem používaným ve FN Plzeň • interpretace výsledků laboratorních měření v rámci diagnostiky různých endokrinních poruch v gynekologii, s možností zadávat nové údaje • určování času ovulace na základě alespoň tří vyšetření a pro určení předpokládaného průběhu hladin LH, FSH, estradiolu, progesteronu během cyklu • popis diagnóz a souvisejících výsledků laboratorních měření • možnost interpretace nových reálných i smyšlených dat • doporučení stanovovaných parametrů u jednotlivých endokrinních diagnóz a pravděpodobnostně očekávané výsledky | 16.600 Kč s DPH |
| 2. | - Výukový software | 1 | Prezentace kazuistik stanovení nádorových markerů, kompatibilní s laboratorním informačním systémem používaným ve FN Plzeň • hledání neznámého primárního tumoru s pomocí nádorových markerů. • včasná diagnostika recidivy nádorového onemocnění a určení nejpravděpodobnějších lokací metastáz, je-li riziko recidivy vysoké • prezentace epidemiologických údajů o nádorových onemocněních • možnost interpretace nových reálných i smyšlených dat • doporučení stanovovaných parametrů u jednotlivých endokrinních diagnóz a pravděpodobnostně očekávané výsledky | 16.600 Kč s DPH |
| 3. | - Výukový software | 1 | Prezentace kazuistik stanovení tyreoidálních hormonů, kompatibilní s laboratorním informačním systémem používaným ve FN Plzeň • diagnostika poruch štítné žlázy na základě stanovení hormonů a protilátek • určení optimální dávky s pomocí stanovení hormonů a protilátek • prezentace epidemiologických údajů o tyreoidálních onemocněních • možnost interpretace nových reálných i smyšlených dat • doporučení stanovovaných parametrů u jednotlivých endokrinních diagnóz a pravděpodobnostně očekávané výsledky | 16.700 Kč s DPH |
| 4. | - Měření průběhu pulzní vlny (hardware) | 1 | Měření průběhu krevního tlaku během jednoho pulzu - snímač průběhu krevního tlaku na principu manžety v rozsahu minimálně 37,5 mm Hg až 225 mm Hg s rozhraním USB, napájením a ovládáním z počítače - ukládaní načítaných dat do databáze společně s klinickými údaji - prezentace naměřených dat | 24.000 Kč s DPH * |
| 5. | - Software na statistickou analýzu | 1 | Statistická analýza průběhu krevního tlaku během jednoho pulzu - statistická analýza profilů pulzní vlny z dat uložených v databázi měření průběhu krevního tlaku během jednoho pulzu - prezentace výsledků analýzy | 15.000 Kč s DPH * |

Všechno výše uvedené programové vybavení v české verzi (pokud není u daného produktu dostupná, pak ve verzi International English) pro operační systém Microsoft Windows 7 32/64bit.

- * Pozn.: Celková cena systému HW a SW z bodu 4 a 5 nesmí činit dohromady více než 39.000 Kč s DPH

| 14. | - Měření průběhu pulzní vlny | 1 | Měření průběhu krevního tlaku během jednoho pulzu - snímač průběhu krevního tlaku na principu manžety v rozsahu minimálně 37,5 mm Hg až 225 mm Hg s rozhraním USB, napájením a ovládáním z počítače - ukládaní načítaných dat do databáze společně s klinickými údaji - prezentace naměřených dat projekt: CZ.1.07/2.3.00/09.0182 řešitel: Prof. MUDr. O. Topolčan, CSc.(Ondrej.Topolcan@lfp.cuni.cz) | V orientační ceně 24.000 Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | - Software na statistickou analýzu | 1 | Statistická analýza průběhu krevního tlaku během jednoho pulzu - statistická analýza profilů pulzní vlny z dat uložených v databázi měření průběhu krevního tlaku během jednoho pulzu - prezentace výsledků analýzy projekt: CZ.1.07/2.3.00/09.0182 řešitel: Prof. MUDr. O. Topolčan, CSc.(Ondrej.Topolcan@lfp.cuni.cz) | V orientační ceně 15.000 Kč s DPH Celková cena systému z bodu 17 a 18 nižší než 39.000 Kč s DPH |