| pč | název | popis | celkem ks | cena 1 ks (vč. DPH) | cena 1 ks (bez DPH) | % DPH | celková cena vč. DPH | celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Technické údaje pro mot. 2,2 kW | Velikost: 100; Výkon: 2,2 kW; Počet pólů: 4; Jmenovité napětí: 400 VD/690VY. Frekvence: 50 Hz, Krytí: IP 55 Kostra: hliníková K zajištění optimálních podmínek chlazení při nízkých otáčkách a omezení hladiny hluku, při otáčkách vyšších než synchronních odpovídajících kmitočtu 50 Hz, pro pohony s frekvenčně řízenými otáčkami, bude motor vybaven cizím chlazením IC 416. K chlazení uvedeného motoru je použit axiální ventilátor v krytí IP 54, vestavěný do krytu ventilátoru. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Technické údaje pro mot. 2,2 kW | Velikost: 100; výkon: 2,2 kW; Počet pólů: 6; Jmenovité napětí: 400VD/690VY, 50 Hz; Frekvence: 50; Krytí: IP 55 Kostra: hliníková | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Technické údaje pro mot. 3 kW | Velikost: 100; Výkon 3kW; Počet pólů: 4; Jmenovité napětí: 400 VD/690VY, 50 Hz, Frekvence: 50; Krytí IP 55 Kostra: hliníková | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Technické údaje pro mot. 3 kW | Velikost: 100; Výkon: 3kW, Počet pólů: 2; Jmenovité napětí: 400 VD/690VY, 50 Hz; Frekvence: 50; krytí: IP 55 Kostra: hliníková K zajištění optimálních podmínek chlazení při nízkých otáčkách a omezení hladiny hluku, při otáčkách vyšších než synchronních odpovídajících kmitočtu 50 Hz, pro pohony s frekvenčně řízenými otáčkami, bude motor vybaven cizím chlazením IC 416. K chlazení uvedeného motoru je použit axiální ventilátor v krytí IP 54, vestavěný do krytu ventilátoru. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Absolutní enkodér | Snímač otáček a polohy rotoru včetně příslušných návodů a manuálů v ČJ. Uvedené enkodéry musí být vybrány dle zvolené rozšiřující karty - tedy typ výstupu TTL, HTL a počet pulzů na otáčku, kompatibilní s frekvenčním měničem, který je také součástí tohoto výběrového řízení. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Otáčkoměr | Mechanický nebo optický otáčkoměr. | 1 |  |  |  |  |  |